AUTOMATISIERTE UMWELTMESSNETZE

Quickstart

Aquatos Web LTX

Automatisierter Datenlogger mit Mobilfunk

TerraTransfer GmbH

Ottostraße 19a · 44867 Bochum · Deutschland

Telefon: +49 2327 83 44 85-1

www.terratransfer.de

Ausgabe: April 2026 · Dokument-Nr. TT-QSG-LTX-001

# 1  Auf einen Blick

Der Aquatos Web LTX ist ein frei programmierbarer Datenlogger für den stationären Außeneinsatz. Er erfasst Messwerte über bis zu 24 SDI-12-Kanäle, protokolliert sie batteriegepuffert über viele Jahre und überträgt sie automatisch per Mobilfunk. Vor Ort wird er ausschließlich über Bluetooth 5 (BLE) ausgelesen und konfiguriert – ohne Kabel, ohne App-Installation.

## Technische Kurzdaten

| Mobilfunk | LTE-M mit 2G-Fallback |
| --- | --- |
| Nahfunk | Bluetooth 5 (BLE), Challenge-Response-Authentifizierung |
| Verschlüsselung | AES-128-CBC, signierte Firmware |
| Digitale Kanäle | 24 × SDI-12 (V1.3) |
| Batterielebensdauer | bis 10 Jahre |
| Schutzart | IP68 |
| Temperaturbereich | −25 °C bis +85 °C |
| Bauformen | Oberflur und Unterflur |
| Zertifizierung | CE (RED, EMC), RoHS |

## Lieferumfang

- Aquatos Web LTX (Ober- oder Unterflurvariante)

- LTE/BLE-Antenne mit Anschlusskabel

- Batterien (separat beigelegt – werden erst am Einsatzort eingelegt)

- Sensor(en) nach Bestellung, mit Kabel und SDI-12-Steckverbindern

- Diese Quickstart-Anleitung

Hinweis: Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die vollständige Bedienungsanleitung (TT-ANL-LTX-001). Prüfen Sie vor dem Einbau Typenschild, Messbereich und Kabellängen gegen Ihre Bestellung.

# 2  Inbetriebnahme in 5 Schritten

- Antenne montieren: Antenne an den gekennzeichneten SMA-Anschluss schrauben. Handfest, nicht mit Werkzeug. Antenne frei zum Himmel ausrichten, nicht in geschlossenen Metallgehäusen verbauen.

- Sensor anschließen: SDI-12-Sensor an einen der Kanäle des Klemmblocks verdrahten: VCC (rot), Signal (gelb/weiß), GND (schwarz). Pro Sensorkabel maximal drei Sensoren. Sensoradresse wird später im Logger erkannt.

- Gehäuse schließen: Dichtung und Gewinde kontrollieren, Deckel gleichmäßig über Kreuz verschrauben. Kabeldurchführungen vollständig festziehen, um die IP68-Dichtheit zu wahren.

- Batterien einlegen: Das Batteriefach aufschrauben, die Schutzhülse abziehen und die mitgelieferten Batterien einlegen. Anschließend Hülse wieder einsetzen und das Fach dicht verschrauben. Der Logger startet automatisch, sobald die Batterien Kontakt haben – die BLE-Schnittstelle ist ab diesem Moment aktiv.

- BLE-Verbindung prüfen: Innerhalb weniger Minuten mit der BLX-App (siehe Kapitel 3) eine Testverbindung aufbauen, Firmware und Batteriestatus ablesen, gewünschtes Messintervall setzen.

Achtung: Batterie nicht öffnen, nicht kurzschließen und nicht über 85 °C erwärmen. Nur Original-Ersatzbatterien von TerraTransfer verwenden.

# 3  Lokale Konfiguration mit der BLX-App

Die BLX-App ist die browserbasierte Konfigurationsoberfläche für alle TerraTransfer-Logger und -Sensoren. Sie läuft direkt im Browser über Web-Bluetooth – ohne Installation, ohne Playstore, ohne USB-Kabel.

## Voraussetzungen

- Endgerät mit Bluetooth 5 (Notebook, Tablet oder Smartphone)

- Unterstützte Browser: Google Chrome oder Microsoft Edge (Desktop oder Android). Firefox und Safari unterstützen Web-Bluetooth nicht und können nicht verwendet werden.

- Auf iPhone/iPad: den kostenlosen Browser „Bluefy – Web BLE Browser" aus dem App Store installieren und https://ltxdata.net/ttblx/ darin öffnen.

- Geräte-PIN (6 Stellen, auf dem Typenschild oder dem Übergabeprotokoll)

## Verbindung aufbauen

- BLX öffnen: Im Browser https://ltxdata.net/ttblx/ aufrufen. Die Seite lädt einmalig und arbeitet anschließend lokal – für die Geräte-Kommunikation selbst ist keine Internetverbindung mehr nötig.

- Gerät koppeln: „Gerät verbinden" anklicken. Im Auswahldialog erscheint der Logger mit seinem Namen (z. B. „LTX-XXXX"). Auswählen und koppeln.

- Authentifizieren: Die 6-stellige Geräte-PIN eingeben. Der Logger prüft die PIN über ein Challenge-Response-Verfahren; sie wird nie im Klartext übertragen. Nach mehreren Fehlversuchen blockiert der Logger die BLE-Schnittstelle vorübergehend.

- Messung starten: Sensoren werden automatisch erkannt. Messintervall, Mobilfunk-Zeitfenster und Alarmgrenzen lassen sich in den Dialogen einstellen. Einstellungen mit „Speichern" an den Logger übertragen.

Hinweis: SDI-12-Kommandos können in BLX direkt über BLE an den Sensor gesendet werden (Prefix „z"). Der parallele Betrieb BLE + Kabel am selben Bus ist zulässig.

# 4  Hinweise, Pflege und Support

## Einsatzbedingungen

- Betriebstemperatur −25 °C bis +85 °C. Lagerung trocken, bei Temperaturen über 0 °C.

- Antennenkabel nicht knicken; scharfe Kanten und stehendes Wasser am Steckeranschluss vermeiden.

- Bei Hochwasserstandorten Montagehöhe und Zugentlastung so wählen, dass Treibgut die Antenne nicht abreißt.

## Wartung

- Batteriestand regelmäßig über das Status-Telegramm oder lokal per BLX prüfen.

- Sichtprüfung von Gehäusedichtung und Kabelverschraubungen jährlich.

- Firmware-Updates werden verschlüsselt und signiert ausgeliefert – entweder per BLE über die BLX-App oder per Mobilfunk. Fremde oder unsignierte Firmware wird vom Gerät abgewiesen.

## Support

Bei Fragen zur Installation, Konfiguration oder zum Messbetrieb wenden Sie sich bitte an:

TerraTransfer GmbH · Ottostraße 19a · 44867 Bochum

Telefon: +49 (0)2327 83 44 85-1

E-Mail: info@terratransfer.de

Web: www.terratransfer.de

Weiterführende Dokumente

· Bedienungsanleitung Aquatos Web LTX (TT-ANL-LTX-001) – vollständige Referenz

· Datenblatt Aquatos Web LTX – technische Spezifikation

© 2026 TerraTransfer GmbH · Dokument-Nr. TT-QSG-LTX-001 · April 2026